様式第１３号（第１６条関係）

小簡易専用水道（簡易専用水道）定期水質検査成績書

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小簡易専用水道  (簡易専用水道)名 | | |  | | | | | | | | | | |
| 設置者名 | | |  | | | | | | | | | | |
| 所在地 | | | ひたちなか市  　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　　　　（　　　　） | | | | | | | | | | |
| 採水年月日 | | |  | | 天候 | | | 前日　　　　　当日 | | | | | |
| 主たる用途 | | |  | | | | | | | | | | |
| 原水の供給者名 | | |  | | | | | | | | | | |
| 検査内容 | | | 理化学検査，細菌検査 | | | | | | | | | | |
| 理化学検査 | | | | | | | | | | | | | |
| 検査項目 | 検査結果 | | | 基準値 | | 検査項目 | | | 検査結果 | | | | 基準値 |
| 鉄及び  その化合物 |  | ㎎／L | | 0.3㎎／L | | 臭気 | | |  |  | | | 異常でないこと |
| 塩化物  イオン |  | ㎎／L | | 200㎎／L | | 色度 | | |  | 度 | | | 5度以下 |
| 有機物  （ＴＯＣ） |  | ㎎／L | | 3㎎／L | | 濁度 | | |  | 度 | | | 2度以下 |
| ｐＨ値 |  |  | | 5.8～8.6 | | 遊離残留塩素  （結合残留塩素） | | |  | ㎎／L | | | 0.1㎎／L  （0.4㎎／L） |
| 味 |  |  | | 異常でないこと | |
| 細菌検査 | | | | | | | | | | | | | |
| 検査項目 | 検査結果 | | | 基準値 | | 検査項目 | | | 検査結果 | | | 基準値 | |
| 一般細菌 | 個 | | | 1ｍL中  100個以下 | | 大腸菌 | | |  | | | 検出されないこと | |
| 判定及び意見 | 適合：上記の検査項目については，水質基準に適合しています。  不適合：上記の○印の検査項目については，水質基準に適合していません。 | | | | | | | | | | | | |
| 検査年月日 | 年　　　月　　　日 | | | | | | 検査機関及び検査担当者名 | | | | ㊞ | | |

（注）　検査機関及び検査担当者名のうち，検査担当者名については，記名押印又は自筆による署名のいずれかとすること。