## 検討業務一覧
No. | 施設大分類 | 施設分類 | 施設名 | 施設 延床面積 | 保守点検 | [9 empty] | 清掃 |  |  |  |  | 環境衛生 管理 | 巡回点検 | 修繕 | その他 | 備考
[5 empty] | 自家用 電気工作物 | 消防設備・ 防火設備 | 空調設備 | 昇降機 | 小荷物専用 昇降機 | 自動ドア | 貯水槽 | 浄化槽 | 循環ろ過 装置 | ボイラー | 定期清掃 | 給食室 換気扇清掃 | 排水ろ過 装置清掃 | 排水処理 施設管理 | 害虫防除
1 | 市民文化系施設 | 集会施設 | １中地区コミュニティセンター | 1276 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ | ○
2 | 市民文化系施設 | 集会施設 | 津田コミュニティセンター | 731.28 | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ | [5 empty] | ○ | ○
3 | 市民文化系施設 | 集会施設 | 市毛コミュニティセンター | 1224 | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ | [5 empty] | ○ | ○
4 | 市民文化系施設 | 集会施設 | 前渡コミュニティセンター | 1124 | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ | [5 empty] | ○ | ○
5 | 市民文化系施設 | 集会施設 | 佐野コミュニティセンター | 1012 | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ | [5 empty] | ○ | ○
6 | 市民文化系施設 | 集会施設 | 大島コミュニティセンター | 1189 | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ | ○
7 | 市民文化系施設 | 集会施設 | 田彦コミュニティセンター | 1281 | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ | ○
8 | 市民文化系施設 | 集会施設 | 那珂湊コミュニティセンター | 1128 | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ | ○
9 | 市民文化系施設 | 集会施設 | 那珂湊コミュニティセンター柳沢館 | 354 |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  | ○ | [5 empty] | ○ | ○
10 | 市民文化系施設 | 集会施設 | 平磯コミュニティセンター | 605.9 | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ | [5 empty] | ○ | ○
11 | 市民文化系施設 | 集会施設 | 湊公園ふれあい館 | 792.56 |  | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ | ○
12 | 市民文化系施設 | 集会施設 | 阿字ヶ浦ふれあい交流館 | 1247 |  | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ |  |  | ○ | [5 empty] | ○ | ○
13 | 市民文化系施設 | 文化施設 | 文化会館 | 8842.31 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 設備保守
14 | 市民文化系施設 | その他市民文化系施設 | 市民交流センター | 208.22 |  |  | ○ |  |  | ○ | [10 empty] | ○ | ○
15 | 市民文化系施設 | その他市民文化系施設 | 子育て支援・多世代交流施設 | 3691.54 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○
16 | 社会教育系施設 | 図書館 | 中央図書館 | 1868.14 | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | 設備保守
17 | 社会教育系施設 | 図書館 | 那珂湊図書館 | 984.75 |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ | ○
18 | 社会教育系施設 | 図書館 | 佐野図書館 | 1488.34 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | [5 empty] | ○ | ○
19 | 社会教育系施設 | 博物館等 | 埋蔵文化財調査センター | 1489.83 | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ | ○
20 | 社会教育系施設 | 博物館等 | 武田氏館 | 166.71 |  | ○ | [14 empty] | ○ | ○
21 | スポレク系施設 | スポーツ施設 | 松戸体育館 | 4155 | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | ○
22 | スポレク系施設 | スポーツ施設 | 那珂湊体育館 | 1944 |  | ○ | [8 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | ○
23 | スポレク系施設 | スポーツ施設 | 総合運動公園総合体育館 | 17067 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | 電動シャッター，放水銃
24 | スポレク系施設 | スポーツ施設 | 馬渡プール | 94 | [8 empty] | ○ | [7 empty] | ○ | ○
25 | スポレク系施設 | スポーツ施設 | 枝川プール | 94 | [8 empty] | ○ | [7 empty] | ○ | ○
26 | スポレク系施設 | スポーツ施設 | 佐野プール | 125 | [8 empty] | ○ | [7 empty] | ○ | ○
27 | スポレク系施設 | スポーツ施設 | 武道館 | 660 |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  | ○ | [5 empty] | ○ | ○
28 | スポレク系施設 | スポーツ施設 | 総合運動公園陸上競技場 | 3536 | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | ○
29 | スポレク系施設 | スポーツ施設 | 総合運動公園市民球場 | 11119 | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | 散水ポンプ，放送設備，照明制御設備，スコアボード
30 | スポレク系施設 | スポーツ施設 | 那珂湊運動公園第一野球場 | 526 |  | ○ | [14 empty] | ○ | ○ | ○ | 散水ポンプ
31 | スポレク系施設 | スポーツ施設 | 那珂湊運動公園 | 1089 | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | ○
32 | スポレク系施設 | スポーツ施設 | 石川運動ひろば | 177 | ○ | [15 empty] | ○ | ○
33 | スポレク系施設 | その他スポレク系施設 | ホテルニュー白亜紀 | 5723 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
34 | スポレク系施設 | その他スポレク系施設 | しおかぜみなと | 3174.83 | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ | ○
35 | 産業系施設 | 労働会館・勤労会館 | 勤労者総合福祉センター | 3779.48 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
36 | 産業系施設 | その他産業系施設 | 漁村センター | 476 |  | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○ | [6 empty] | ○ | ○
37 | 学校教育系施設 | 小学校 | 旧平磯小学校 | 3615 | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○
38 | 学校教育系施設 | 小学校 | 旧磯崎小学校 | 2427 | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○
39 | 学校教育系施設 | 小学校 | 中根小学校 | 5089 | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○
40 | 学校教育系施設 | 小学校 | 勝倉小学校 | 6409 | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○
41 | 学校教育系施設 | 小学校 | 三反田小学校 | 4949 | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○
42 | 学校教育系施設 | 小学校 | 枝川小学校 | 3024 | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○
43 | 学校教育系施設 | 小学校 | 東石川小学校 | 7404 | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○
44 | 学校教育系施設 | 小学校 | 市毛小学校 | 7397 | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○
45 | 学校教育系施設 | 小学校 | 前渡小学校 | 6841 | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○
46 | 学校教育系施設 | 小学校 | 佐野小学校 | 8020 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○
47 | 学校教育系施設 | 小学校 | 堀口小学校 | 4291 | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○
48 | 学校教育系施設 | 小学校 | 高野小学校 | 6182 | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○
49 | 学校教育系施設 | 小学校 | 田彦小学校 | 9298 | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○
50 | 学校教育系施設 | 小学校 | 津田小学校 | 7187 | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○
51 | 学校教育系施設 | 小学校 | 長堀小学校 | 6640 | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○
52 | 学校教育系施設 | 小学校 | 外野小学校 | 6934 | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○
53 | 学校教育系施設 | 小学校 | 那珂湊第一小学校 | 5424 | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | [9 empty] | ○ | ○
54 | 学校教育系施設 | 小学校 | 那珂湊第二小学校 | 4350 | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | [9 empty] | ○ | ○
55 | 学校教育系施設 | 小学校 | 那珂湊第三小学校 | 7742 | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○
56 | 学校教育系施設 | 中学校 | 旧阿字ヶ浦中学校（体育館） | 787 | [7 empty] | ○ | [8 empty] | ○ | ○
57 | 学校教育系施設 | 中学校 | 勝田第一中学校 | 10312 | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○
58 | 学校教育系施設 | 中学校 | 勝田第二中学校 | 10457 | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○
59 | 学校教育系施設 | 中学校 | 勝田第三中学校 | 8215 | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○
60 | 学校教育系施設 | 中学校 | 佐野中学校 | 10355 | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○
61 | 学校教育系施設 | 中学校 | 大島中学校 | 8705 | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○
62 | 学校教育系施設 | 中学校 | 田彦中学校 | 9805 | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○
63 | 学校教育系施設 | 中学校 | 那珂湊中学校 | 9182 | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○
64 | 学校教育系施設 | 中学校 | 美乃浜学園 | 14823.38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○
65 | 学校教育系施設 | 給食センター | 学校給食センター | 715 | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | 貯湯槽圧力容器
66 | 学校教育系施設 | その他教育施設 | 教育研究所 | 569 |  | ○ | [8 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | ○
67 | 子育て支援施設 | 幼稚園 | 佐野幼稚園 | 795 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ | [8 empty] | ○ | ○
68 | 子育て支援施設 | 幼稚園 | 東石川幼稚園 | 662 |  | ○ | ○ | [13 empty] | ○ | ○
69 | 子育て支援施設 | 幼稚園 | 那珂湊第一幼稚園 | 778 |  | ○ | ○ | [13 empty] | ○ | ○
70 | 子育て支援施設 | 幼稚園 | 那珂湊第三幼稚園 | 469 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ | [8 empty] | ○ | ○
71 | 子育て支援施設 | 保育所 | 東石川保育所 | 1210.14 | [11 empty] | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | 非常通報装置
72 | 子育て支援施設 | 保育所 | つだ保育所 | 1227 | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | 非常通報装置
73 | 子育て支援施設 | 保育所 | 那珂湊第一保育所 | 778 | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | 非常通報装置
74 | 子育て支援施設 | 保育所 | 那珂湊第二保育所 | 788 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | 非常通報装置
75 | 子育て支援施設 | 保育所 | 高野いろは保育所 | 648 |  | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | 非常通報装置
76 | 子育て支援施設 | 児童館・児童センター | 那珂湊児童館 | 338 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ | ○
77 | 子育て支援施設 | 地域子どもの家 | 子どもふれあい館 | 394.022 |  | ○ | [14 empty] | ○ | ○
78 | 保健・福祉施設 | 老人福祉センター | 老人福祉センター高場荘 | 1347 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | [5 empty] | ○ | ○
79 | 保健・福祉施設 | その他高齢福祉施設 | ワイワイふれあい館 | 233.52 |  | ○ | ○ |  |  | ○ | [10 empty] | ○ | ○
80 | 保健・福祉施設 | その他高齢福祉施設 | 市毛ハーモニーセンター | 508.39 | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ | [5 empty] | ○ | ○
81 | 保健・福祉施設 | 保健会館 | 生涯保健センター | 3734 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ | ○
82 | 保健・福祉施設 | 保健会館 | 那珂湊保健相談センター | 1304 | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ | ○
83 | 保健・福祉施設 | 福祉会館 | 総合福祉センター | 5616.06 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ | ○
84 | 保健・福祉施設 | 福祉会館 | 那珂湊総合福祉センター | 4163 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ | ○
85 | 保健・福祉施設 | 福祉会館 | 金上ふれあいセンター | 2275 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ | ○
86 | 医療施設 | 診療所 | 休日夜間診療所 | 870.77 | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ | ○
87 | 行政系施設 | 市庁舎 | ひたちなか市役所 | 14231.94 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 設備保守
88 | 行政系施設 | 支所 | ひたちなか市役所那珂湊支所 | 1622.16 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ | ○
89 | 行政系施設 | 備蓄倉庫 | 防災拠点倉庫 | 1140 |  | ○ | [5 empty] | ○ | [8 empty] | ○ | ○
90 | 公営住宅 | 公営住宅 | 市毛第1アパート | 3621.4 |  | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○
91 | 公営住宅 | 公営住宅 | 市毛第2アパート | 1984.65 |  | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○
92 | 公営住宅 | 公営住宅 | 鹿島台アパート | 4246.24 | [16 empty] | ○ | ○
93 | 公営住宅 | 公営住宅 | 大成アパート | 1542.52 |  | ○ |  |  |  |  | ○ | [9 empty] | ○ | ○
94 | 公営住宅 | 公営住宅 | 高場第1アパート | 5252.44 |  | ○ |  |  |  |  | ○ | [9 empty] | ○ | ○
95 | 公営住宅 | 公営住宅 | 高場第2アパート | 3524.26 |  | ○ |  |  |  |  | ○ | [9 empty] | ○ | ○
96 | 公営住宅 | 公営住宅 | 西大島アパート | 2123.46 |  | ○ |  |  |  |  | ○ | [9 empty] | ○ | ○
97 | 公営住宅 | 公営住宅 | 東大島アパート | 2764.87 |  | ○ |  |  |  |  | ○ | [9 empty] | ○ | ○
98 | 公営住宅 | 公営住宅 | 東中根アパート | 2998.2 |  | ○ |  |  |  |  | ○ | [9 empty] | ○ | ○
99 | 公営住宅 | 公営住宅 | 深谷津第1アパート | 3146.37 |  | ○ |  |  |  |  | ○ | [9 empty] | ○ | ○
100 | 公営住宅 | 公営住宅 | 深谷津第2アパート | 3223.56 |  | ○ |  |  |  |  | ○ | [9 empty] | ○ | ○
101 | 公営住宅 | 公営住宅 | 松戸アパート | 3706.42 |  | ○ |  |  |  |  | ○ | [9 empty] | ○ | ○
102 | 公営住宅 | 公営住宅 | 向野アパート | 3945.17 |  | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○
103 | 公営住宅 | 公営住宅 | 薬師台アパート | 8403.57 |  | ○ |  |  |  |  | ○ | [9 empty] | ○ | ○
104 | 公営住宅 | 公営住宅 | 弥生アパート | 12503.95 |  | ○ |  |  |  |  | ○ | [9 empty] | ○ | ○
105 | 公営住宅 | 公営住宅 | 磯合住宅 | 883.22 | [16 empty] | ○ | ○
106 | 公営住宅 | 公営住宅 | 第1田宮原住宅 | 16259 |  | ○ |  |  |  |  | ○ | [9 empty] | ○ | ○
107 | 公営住宅 | 公営住宅 | 第2田宮原住宅 | 1728.42 |  | ○ |  |  |  |  | ○ | [9 empty] | ○ | ○
108 | 公営住宅 | 公営住宅 | 第1ひばりケ丘住宅 | 4309.8 |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ | [9 empty] | ○ | ○
109 | 公営住宅 | 公営住宅 | 第2ひばりケ丘住宅 | 1818.16 | [16 empty] | ○ | ○
110 | 公営住宅 | 公営住宅 | 東塚原住宅 | 3161.48 |  | ○ |  |  |  |  | ○ | [9 empty] | ○ | ○
111 | 公営住宅 | 公営住宅 | 平磯住宅 | 5076.08 |  | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○
112 | その他施設 | 駐車場・駐輪場 | 元町自転車駐車場 | 3146 |  | ○ | [14 empty] | ○ | ○ | ○ | 自転車搬送コンベア
113 | その他施設 | 駐車場・駐輪場 | 勝田駅西口自転車駐車場 | 1052.93 |  | ○ | [14 empty] | ○ | ○
114 | その他施設 | 駐車場・駐輪場 | 勝田駅東口自転車駐車場 | 707.71 |  | ○ | [14 empty] | ○ | ○
115 | その他施設 | 駐車場・駐輪場 | 勝田駅東口南駐車場 | 2598.33 |  | ○ | [14 empty] | ○ | ○
116 | その他施設 | その他 | 勝田駅東西自由通路 | 1388.74 | ○ | ○ |  | ○ | [6 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | ○
117 | その他施設 | その他 | 佐和駅東西自由通路 | 714 |  | ○ |  | ○ | [6 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | ○
118 | その他施設 | 卸売市場，共同販売所 | 地方卸売市場 | 4348 | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | 海水滅菌装置
|  |  |  | 436904.222 | 65 | 108 | 68 | 25 | 22 | 33 | 67 | 38 | 10 | 3 | 45 | 28 | 29 | 5 | 33 | 5 | 118 | 118 | 14